.Земельні ділянки.

Майновий комплекс Державного навчального закладу «Ізюмський регіональний центр професійної освіти» розташований на двох ділянках. На ділянці Ізюмської міської ради площею 2,3894 га згідно Державного акту на право постійного користування  земельною ділянкою за №318880 Серія ЯЯ за адресою: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Лізи Чайкіної, 24 та на ділянці  Капитолівської селищної ради Ізюмського району  площею  4,8356 за адресою: Харківська обл., Ізюмський район, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18  та ділянка площею 3 га для навчання трактористів .

. Будівлі і споруди

Технічні характеристики будівель Держаного навчального закладу «Ізюмський  регіональний центр професійної освіти»

| № з/п | Назва майна, місце знаходження | Розмір/ площа об’єкта, кв.м; пог.м; м3 | Розмір земель-ної ділянки/ площа забудо-ви, м2 | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Будівля навчального корпусу по вул. Л.Чайкіної,24 | 1728.1 | 433.9 | Рік забудови 1976 Висота = 3 м , покрівля пласка, стіни цегляні, плити перекриття з/б, мається підвал, опалення централізоване |
| 2. | Побутовий корпус-майстерні по вул. Л.Чайкіної, 24 | 3935.5 | 2424.5 | Рік забудови 1978 Висота - 6,5 м , покрівля пласка, стіни цегляні, плити перекриття з/б, мається підвал, опалення централізоване |
| 3. | Зварювальні майстерні , гараж по вул. Л.Чайкіної,24 | 352.7 | 380.1 | Рік забудови 1986 Висота – 3.8 м, стіни з червоної цегли, перекриття з/б, опалення централізоване |
| 4 | Будівля навчального корпусу №1 Харківська обл.,Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18 | 2 518,30 | 653,60 | Рік забудови – 1971, висота 3,5 м, стіни цегляні,покрівля сумісна, перекриття з/б, підлога дерев’яна, сходи з/б, в приміщенні відсутні вбиральні, котельня в підвальному приміщенні |
| 5. | Будівля навчального корпусу №2 Харківська обл.,Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18 | 242,70 | 172,90 | Рік забудови – 1949, висота 3,1 м, стіни цегляні,покрівля сумісна, перекриття з/б, підлога дерев’яна, сходи з/б. В приміщенні відсутнє опалення та освітлення. Приміщення заходиться в стадії ремонту. |
| 6. | Лабораторія тракторів Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18 | 660,00 | 775,60 | Рік забудови – 1949, висота 4,0 м, стіни цегляні,покрівля сумісна, перекриття з/б, підлога дерев’яна, сходи з/б. Будівля майже зруйнована, Покрівля обвалена, шибки вибиті, вхід зруйнований, розвалилася цегляна кладка, підлога зруйнована, стеля валиться долу. Будівля не експлуатується. |
| 7. | Лудівля матеріального складу Харківська обл.,Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18 | 171,40 | 214,40 | Рік забудови – 1949, висота 4,0 м, стіни цегляні, покрівля сумісна, перекриття з/б, підлога дерев’яна, сходи з/б. Стіни і стеля зруйновані, шибки вибиті підлога зруйнована, фактично відсутня,відсутнє освітлення і опалення. Через зруйновану покрівлю в приміщення потрапляють опади. Будівля не експлуатується |
| 9. | Будівля гаража автомайстерні Харківська обл.,Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18 | 254,30 | 302,80 | Рік забудови – 1949, висота 3,2 м, стіни цегляні,покрівля сумісна, перекриття з/б, підлога дерев’яна, сходи з/б. Покрівля протікає, стіни зруйновані, шибки вибиті, стеля обвалилася, зруйновані ділянки стіни оббиті пластиковою плівкою |
| 10. | Будівля слюсарної майстерні Харківська обл.,Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18 | 235,80 | 295,00 | Рік забудови – 1970, висота 3,35 м, стіни цегляні,покрівля сумісна, перекриття з/б, підлога дерев’яна, сходи з/б. Сходи в будівлю зруйновані, підлога пошкоджена, стеля, місцями, пошкоджена до дранки. В будівлі відсутнє опалення та освітлення. |
| 11. | Будівля житлового одноповерхового будинку 4-х кварт. Харківська обл.,Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Курортна,10 | 174,08 | 221,90 | Рік забудови – 1973, висота 2,7 м, стіни цегляні,покрівля сумісна, перекриття з/б, підлога дерев’яна, сходи з/б |
| 12. | Будівля житлового будинку 3-х квартирного Харківська обл.,Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Курортна, 8 | 104,40 | 132,30 | Рік забудови – 19473, висота 3,0 м, стіни цегляні,покрівля сумісна, перекриття з/б, підлога дерев’яна, сходи з/б |
| 13. | Будівля гуртожитку Харківська обл.,Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18 | 1 330,20 | 540,70 | Рік забудови – 1970, висота 2,45 м, стіни цегляні,покрівля сумісна, перекриття з/б, підлога дерев’яна, сходи з/б. В кількох кімнатах застарілі шпалери, в деяких місцях уражені грибком, меблі застарілі, вбудовані шафи для одягу без дверей. |
| 14. | Житловий 5-ти квартирн. будинок №12 Харківська обл.,Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Курортна, 12 | 201,12 | 254,84 | Рік забудови – 1973, висота 2,7 м, стіни цегляні,покрівля сумісна, перекриття з/б, підлога дерев’яна, сходи з/б |
| 15. | Житловий 16-ти квартирний будинок Харківська обл.,Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Курортна, 19 | 1 466,40 | 653,77 | Рік забудови – 1993, висота 2,70 м, стіни цегляні,покрівля сумісна, перекриття з/б, підлога дерев’яна, сходи з/б |
| 16. | Резервуар протипожежний Харківська обл.,Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18 | 25 |  | Пошкоджений корозією |
| 17. | Будівлі каналізаційно-насосної станції Харківська обл.,Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18 | 22,40 | 33,00 | Рік забудови – 1971, висота 3,50 м, стіни цегляні,покрівля сумісна, перекриття з/б, підлога дерев’яна, сходи з/б. Цегляна кладка руйну-ється у місцях з’єднання з покрів-лею,відсутні дверні полотна, в при-міщенні бруд, в перегородках діри. |
| 18. | Гараж механіка Харківська обл.,Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18 | 54,10 | 63,70 | Рік забудови – 1949, висота 4,15 м, стіни цегляні,покрівля сумісна, перекриття з/б, підлога дерев’яна, сходи з/б. кладка парапету руйнується. |
| 19. | Резервуар цистерна металева для нафтопродуктів Харківська обл.,Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18 | 25 |  | Пошкоджений корозією |
| 20. | Резервуар цистерна металева для нафтопродуктів Харківська обл.,Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18 | 25 |  | Пошкоджений корозією |
| 21 | Резервуар цистерна металева для нафтопродуктів Харківська обл.,Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18 | 25 |  | Пошкоджений корозією |
| 22. | Цистерна для палива ємністю 25 м.куб. Харківська обл.,Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18 | 25 |  | Пошкоджений корозією |
| 23. | Цистерна для палива ємністю 25 м.куб. Харківська обл.,Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18 | 25 |  | Пошкоджений корозією |
| 24. | Башня Рожновського ємністю 25 м.куб. Харківська обл.,Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18 | 25 |  | Пошкоджена корозією |
| 25. | Перехід від незавершеного будівництва Харківська обл.,Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18 | 45,50 | 60,90 | Рік забудови – 2003, висота 3,0 м, стіни цегляні,покрівля сумісна, перекриття з/б, підлога дерев’яна, сходи з/б |
| 26. | Склад для зберігання ПММ Харківська обл.,Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18 | 25,00 | 29,80 | Рік забудови – 2009, висота 2,50 м, стіни цегляні,покрівля сумісна, перекриття з/б, підлога дерев’яна,сходи з/б. Приміщення в аварійному стані, покрівля пошкоджена , протікає |
| 27. | Убиральня №1 Харківська обл.,Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18 | 5,80 | 7,30 | Рік забудови – 2009, висота 2,50 м, стіни цегляні,покрівля сумісна, перекриття з/б, підлога дерев’яна, сходи з/б |
| 28. | Сторожка Харківська обл.,Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18 | 11,50 | 10,40 | Рік забудови – 2009, висота 4,15м, стіни цегляні, покрівля сумісна, перекриття з/б, підлога дерев’яна, сходи з/б. Відсутнє вимощення по периметру будівлі. |
| 29. | Погріб Харківська обл.,Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18 | 40,50 | 53,20 | Рік забудови – 2010, висота 2,0 м, стіни цегляні,покрівля сумісна, перекриття з/б, підлога дерев’яна, сходи з/б. |
| 30. | Убиральня №2 Харківська обл.,Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18 | 3,00 | 4,00 | Рік забудови – 2011, висота 2,50 м, стіни цегляні,покрівля сумісна, перекриття з/б, підлога дерев’яна, сходи з/б |
| 31. | Будівля від незавершеного будівництва котельні Харківська обл.,Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18 | 348,40 | 384,50 | Рік забудови – 2006, висота 4,5м, стіни цегляні,покрівля сумісна, перекриття з/б, підлога дерев’яна, сходи з/б |
| 32. | Будівля від незавершеного будівництва газової котельні Харківська обл.,Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18 | 35,40 | 48,50 | Рік забудови – 2006, висота 3,5 м, стіни цегляні,покрівля сумісна, перекриття з/б, підлога дерев’яна, сходи з/б |